TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: **NABAVA I DOVOĐENJE U FUNKCIJU OPREME ZA OSVJETLJENJE POZORNICE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA U KRIŽEVCIMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | OPIS | JEDINIČNA CIJENAKN | KOMADA | UKUPNO KN (bez PDV) |
| 1. | Kazališni reflektor PC 2 kW + klapne + žarulja |  | 4 |  |
| 2. | Kazališni reflektor PC 1 kW + klapne + žarulja |  | 4 |  |
| 3. | Kazališni reflektor PC 600 W + klapne + žarulja |  | 12 |  |
| 4. | Kazališni reflektor profil 2 kW + žarulja |  | 2 |  |
| 5. | Kazališni reflektor profil 1 kW + žarulja |  | 2 |  |
| 6. | Rasvjetni uređaj RGB LED, wash ili slično/jednako vrijedno |  | 5 |  |
| 7. | DIMMER 6 X 20A  |  | 1 |  |
| 8. | DIMMER 6 X 10A |  | 3 |  |
| 9. | RASVJETNI PULT 48 kanala |  | 1 |  |
| 10. | Rezervna žarulja 2 kW odgovarajuća za reflektor pod 1. |  | 1 |  |
| 11. | Rezervna žarulja 1 kW odgovarajuća za reflektor pod 2. |  | 1 |  |
|  12. | Rezervna žarulja 600 W odgovarajuća za reflektor pod 3. |  | 2 |  |
| 13. | Rezervna žarulja 2 kW odgovarajuća za reflektor pod 4. |  | 1 |  |
| 14. | Rezervna žarulja 1 kW odgovarajuća za reflektor pod 5. |  | 1 |  |
| 15. | Postava i dovođenje u funkciju |  | 1 |  |
|  UKUPNO: |
|  PDV: |
|  SVEUKUPNO:  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)